Link Documentation for project '99890069:Public/99890069'

containing modules:

serail10

modification   1, address  10, topology:  Simple

Falown20

modification   9, address  20, topology:  Simple

Zasil30

modification   1, address  30, topology:  Simple

testowy

modification   2, address  50, topology:  Simple

***** Parameter List for 'serail10' (address 10) ************************

System.................................... Utility:System Control

Restart on network failure ....... Disabled

Restart on module failure ........ Enabled

Restart on reconfiguration ....... Enabled

Debug Options .................... SSD use only

Delayed Break .................... Disabled

Immediate Break .................. Disabled

Port A..................................... L5203 S:Port ASCII

Unit I.D. (0 - 15) ............... 0

Group I.D. (0 - 7) ............... 0

Baud rate ........................ 9600

Type ............................. RS232

Ordinal Block 0 .................. Block A0

Ordinal Block 1 .................. Unused

Ordinal Block 2 .................. Unused

Ordinal Block 3 .................. Unused

Ordinal Block 4 .................. Unused

Ordinal Block 5 .................. Unused

Ordinal Block 6 .................. Unused

Ordinal Block 7 .................. Unused

Analog Block 8 ................... AB.1

Analog Block 9 ................... Unused

Analog Block 10 .................. Unused

Analog Block 11 .................. Unused

Analog Block 12 .................. Unused

Analog Block 13 .................. Unused

Analog Block 14 .................. Unused

Analog Block 15 .................. Unused

Block A0................................... L5203 S:Ordinal Block

Ordinal Parameter 1 .............. OP.1

Ordinal Parameter 2 .............. OP.2

Ordinal Parameter 3 .............. OP.3

Ordinal Parameter 4 .............. Unused

Ordinal Parameter 5 .............. Unused

Ordinal Parameter 6 .............. Unused

Ordinal Parameter 7 .............. Unused

Port B..................................... L5203 S:Port ASCII

Unit I.D. (0 - 15) ............... 0

Group I.D. (0 - 7) ............... 0

Baud rate ........................ 9600

Type ............................. RS422

Ordinal Block 0 .................. Block B0

Ordinal Block 1 .................. Unused

Ordinal Block 2 .................. Unused

Ordinal Block 3 .................. Unused

Ordinal Block 4 .................. Unused

Ordinal Block 5 .................. Unused

Ordinal Block 6 .................. Unused

Ordinal Block 7 .................. Unused

Analog Block 8 ................... Unused

Analog Block 9 ................... Unused

Analog Block 10 .................. Unused

Analog Block 11 .................. Unused

Analog Block 12 .................. Unused

Analog Block 13 .................. Unused

Analog Block 14 .................. Unused

Analog Block 15 .................. Unused

Block B0................................... L5203 S:Ordinal Block

Ordinal Parameter 1 .............. Unused

Ordinal Parameter 2 .............. Unused

Ordinal Parameter 3 .............. Unused

Ordinal Parameter 4 .............. Unused

Ordinal Parameter 5 .............. Unused

Ordinal Parameter 6 .............. Unused

Ordinal Parameter 7 .............. Unused

Unused..................................... L5203 S:Unused

AB.1....................................... L5203 S:Analog Block

Analog Parameter 0 ............... AP.3

Analog Parameter 1 ............... AP.4

Analog Parameter 2 ............... AP.5

Analog Parameter 3 ............... AP.6

Analog Parameter 4 ............... AP.7

Analog Parameter 5 ............... AP.1

Analog Parameter 6 ............... Unused

Ordinal Parameter 7 .............. Unused

OP.1....................................... L5203 S:Ordinal Parameter

Preset ........................... 0

AP.3....................................... L5203 S:Analog Parameter

Preset (%) ....................... 19.9988

AP.4....................................... L5203 S:Analog Parameter

Preset (%) ....................... 10.9989

AP.5....................................... L5203 S:Analog Parameter

Preset (%) ....................... 11.9999

AP.6....................................... L5203 S:Analog Parameter

Preset (%) ....................... 0

AP.7....................................... L5203 S:Analog Parameter

Preset (%) ....................... 0

OP.2....................................... L5203 S:Ordinal Parameter

Preset ........................... 0

LH.1....................................... L5203 S:Logics Helper

OP.3....................................... L5203 S:Ordinal Parameter

Preset ........................... 0

AP.1....................................... L5203 S:Analog Parameter

Preset (%) ....................... 0

***** Sorted Tag List for 'serail10' (address 10) ************************

***** Connection List for 'serail10' (address 10) ************************

Priority Link

<no connections>

Normal Link

slot    1 (20)             --> LH.1/Input Bit  1

slot    2 (20)             --> LH.1/Input Bit  2

slot    3 (20)             --> AP.3/Input

slot    4 (20)             --> AP.4/Input

slot    5 (30)             --> AP.5/Input

slot    6 (30)             --> AP.6/Input

slot    7 (30)             --> AP.7/Input

slot    8                  --> LH.1/Input Bit  3

System

<no connections>

Port A

<no connections>

Block A0

<no connections>

Port B

<no connections>

Block B0

<no connections>

Unused

<no connections>

AB.1

<no connections>

OP.1

<no connections>

AP.3

<no connections>

AP.4

<no connections>

AP.5

<no connections>

AP.6

<no connections>

AP.7

<no connections>

OP.2

<no connections>

LH.1

Output 1                   --> OP.1/Input

Output 2                   --> OP.2/Input

Output 3                   --> OP.3/Input

OP.3

<no connections>

AP.1

<no connections>